附件13：

车间风险公告栏（样式）

| 序号 | 风险点名称 | 易发事故类型 | 风险等级 | 主要危险因素 | 主要管控措施 | 管控层级 | 责任人 | 检查 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机室柴油储存装置 | 火灾爆炸 |  | 违章作业 油罐泄漏 通风不良 安全管理制度落实不到位 | 工程措施：1.柴油储存装置应采用密闭容器储存；2.柴油发电机室电线路、电气开关等按GB50058要求选用设置；3. 柴油发电机室建筑按GB50016的防火要求设置；4.柴油发电机室按 GB50116要求设置火灾自动报警系统；5.柴油发电机室厂房按GB50057设置防雷接地装置； 个体防护：1.按 GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品； 管理措施：1.制定岗位安全生产责任制度；2.制定柴油发电机室防火防爆安全管理制度；3.制定岗位安全操作规程；4.定期对防雷接地电阻进行检测；5.现场设置柴油火灾爆炸安全警示标志和入场安全须知； 应急措施：1.制定柴油发电机室火灾爆炸现场处置方案或应急操作卡并定期演练；2.配备干粉灭火器； | 公司 | 王五 | 1次/周 |

备注：

风险等级：按照风险等级从高到低排序，采用四色（红、橙、黄、蓝）标识填报，对应四个风险等级（重大风险、较大风险、一般风险、低风险）。

管控层级：四个管控层级（企业、车间、班组、岗位）。

设计样式：各企业根据各自企业文化和logo设计，风险等级按照全省统一的色谱技术要求使用颜色（详见后）。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

| 序号 | 风险等级 | 颜色 | 色谱标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大风险 | 红 | RGB:R255 G0 B0 |
| 2 | 较大风险 | 橙 | RGB:R255 G97 B0 |
| 3 | 一般风险 | 黄 | RGB:R255 G255 B0 |
| 4 | 低风险 | 蓝 | RGB:R0 G0 B255 |